| Festlegung der Prüffristen nach §3 Betriebssicherheitsverordnung Datum Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrische Prüfung Art der Prüfung |  |  |  |  | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
|  | Sichtprüfung | Funktionskontrolle | mechan. Prüfung | Messung |  |  |  |  |
| für alle Arbeitsmittel gilt | x | x |  |  |  |  | BetrSichV § 4 (5) Satz 3; BetrSichV § 3 (6); BetrSichV § 14 (2); |  |
| für alle Arbeitsmittel gilt |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14 (2); TRBS 1201 Anlage "Prüfanforderungen für gängige Arbeitsmittel", Tabelle 2 |  |
| Schutz- und Sicherheitsein- richtungen an Arbeitsmitteln | x | x |  |  |  |  | BetrSichV § 4 (5) Satz 3 |  |
| ortsfeste elektrische Betriebsmittel (siehe DIN VDE 0100- 200 und DIN VDE 0100 Gruppe 700; Installationen, auch z.B. PCs und Monitore, allg. Geräte der Informationstechnologie, Kühltruhen, elektrische Einrichtungen an Abzügen, größere Elektrogeräte, die nicht bewegt werden und keiner schädlichen Atmosphäre ausgesetzt sind | x |  |  |  | x |  | DGUV Vorschrift 3 / DGUV Vorschrift 4 (Tabelle 1A); nach TRBS 1201 Anlage "Prüfanforderungen für gängige Arbeitsmittel", Tabelle 2; weitere Hinweise zur Organisation und Durchführung: DGUV Information 203-049 DGUV Information 203-070 DGUV Information 203-071 |  |
|  | Sichtprüfung | Funktionskontrolle | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (siehe DIN VDE 0100-200 und DIN VDE 0100 Gruppe 700; auch private Elektrogeräte, bewegliche Laborgeräte, Laptops mit Anschlussleitungen, netzbetriebene Geräte, Verlängerungs- und Anschlussleitungen, Heizgeräte, Messgeräte, Tischleuchten, | x |  |  |  | x |  | DGUV Vorschrift 3 / DGUV Vorschrift 4 (Tabelle 1B); nach TRBS 1201 Anlage "Prüfanforderungen für gängige Arbeitsmittel", Tabelle 2 weitere Hinweise zur Organisation und Durchführung: DGUV Information 203-049 DGUV Information 203-070 DGUV Information 203-071 |  |
| Anlagen / Arbeitsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen --- Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrichtungen als Bestandteil einer Anlage; --- Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrichtungen |  | x | x | x | x |  | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.1, BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.4; BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.2 BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.3 |  |
| Abzüge |  | x |  |  |  |  | DGUV Information 213-850, Abschnitt 7.3; Handlungsanleitung zur Abzugsprüfung der BG; BG RCI-Merkblatt T 032 Laborabzüge - Bauarten und sicherer Betrieb (DGUV Information 213-857) |  |
|  | Sichtprüfung | Funktionskontrolle | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| Abzüge allgemein |  | x | x | x | x |  | DGUV Information 213-850 Abschnitt 7.3; Handlungsanleitung zur Abzugsprüfung der BG Chemie; BG RCI-Merkblatt T 032 Laborabzüge - Bauarten und sicherer Betrieb (DGUV Information 213-857); Vor-Ort-Prüfverfahren: DIN EN 14175-4 |  |
| Atemschutz, Augenschutz, Schutzhandschuhe, Arbeitsschuhe | x |  | x |  |  |  | DGUV Regel 112-190 Abschnitt 3.2.7; DGUV Regel 112-190 Abschnitt 3.2.12 |  |
| Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD, FI-Schalter) |  | x |  |  |  |  | DGUV Vorschrift 3 / DGUV Vorschrift 4 § 5 Tabelle 1A; TRBS 1201 Anlage , Tabelle 3 |  |
| Feuerlöscher (Druckbehälter) | x | x |  | x |  |  | ArbStättV § 4 (3); ASR A2.2 Punkt 6.3.2 (1); DGUV Information 205-001 Abschnitt 11.9; BetrSichV § 16; BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nummern 6.13 und 5.8 Tabelle 1 |  |
|  | Sichtprüfung Funktionskontrolle |  | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| Labor- und Analysengeräte | x |  | x |  | x |  | BetrSichV § 3 (6); TRBS 1201; Herstellerangaben |  |
| Leitern und Tritte | x | x | x |  |  |  | DGUV Information 208-016; BetrSichV Anhang 1 Nr. 3; TRBS 2121 Teil 2 Nummer 5; TRBS 1201 Anlage Tabelle 3 |  |
| Lüftung, raumlufttechnische Anlagen |  | x | x | x | x |  | DGUV Regel 109-002, Abschnitt 3.7; VDMA 24176; VDMA 24186 Teil 1; GefStoffV § 7 (7): mindestens alle 3 Jahre; ArbStättV § 4 (3) |  |
| Lüftung, raumlufttechnische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen |  | x | x | x | x |  | BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.3; befähigte Person nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 TRBS 1201 Teil 1; Nummer 3, insbesondere Nummer 3.3 GefStoffV § 6 (9); DGUV Regel 109-002 Abschnitt 3.7; VDMA 24176; VDMA 24186 Teil 1; ArbStättV § 4 (3) |  |
| Notduschen, (Augenduschen; Körperduschen) |  | x | x | x |  |  | DGUV Information 213-850, Abschnitt 7.2 Empfehlung: wöchentliche |  |

|  | Sichtprüfung Funktionskontrolle |  | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Drucker |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Fax |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Telefon |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Tischlampe |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Stehlampe |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Anschlussleitungen mit Stecker |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Bewegungsmelder |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Kaffeemaschine |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Wasserkocher |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Mikrowelle |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Kühlschrank |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |

|  | Sichtprüfung Funktionskontrolle |  | mechan. Prüfung | Messung | Elektrische Prüfung | Prüffrist | Grundlage | Mindestanforderung an Prüfer (Definition "befähigte Person" in BetrSichV § 2 (6) und TRBS 1203) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefrierschrank |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Toaster |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Radio |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |
| Server |  | x | x | x | x |  | BetrSichV § 14; TRBS 1201 |  |

Erläuterungen:

Sachverständiger:   Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung besondere

Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat und mit dem einschlägigen Vorschriften-

und Regelwerk vertraut ist. Sie kann den zu prüfenden Gegenstand prüfen und

gutachterlich beurteilen.

Sachkundiger:          Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende

Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit dem einschlägigen Vorschriften-

und Regelwerk vertraut ist und den sicheren Zustand des zu prüfenden

Gegenstands (Arbeitsmittel, Einrichtung usw.) beurteilen kann.

Befähigte Person:   Person, die über die für die jeweilige Prüfung erforderliche Fachkenntnis verfügt.

Diese wird erworben durch entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung und

zeitnahe berufliche Tätigkeit.

Unterwiesener         Beschäftigter, der angemessen und ausreichend unterwiesen wurde, sodass er in

Beschäftigter:         der Lage ist, die Prüfungen durchzuführen und dabei Mängel zu erkennen.