BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Ultraschallgerät

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit einem Ultraschallgerät.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr bei defektem Ultraschallgerät und bei unsachgemäßer Handhabung.

- Gefahr der Übertragung von Mikroorganismen.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit dem Ultraschallgerät

Vorschau

- Bei der Benutzung ist die

- Bei Arbeitsbeginn ist immer

- Die Luftauslässe am Gehäuse

- Das Ultraschallgerät muss

- Schutzeinrichtungen und

- Das Ultraschallgerät darf nur an einer geerdeten und einwandfrei installierten Steckdose betrieben werden und muss an einem

- Spannungsangabe am Ult

- Das Ultraschallgerät nur b

- Das Gerät darf nicht in exp

- Keine eigenmächtigen Um

- Das Ultraschallgerät nicht

- Zur Vermeidung der Gefahr der Übertragung von Mikroorganismen das Ultraschallgerät nach  jeder Behandlung desinfizieren.

- Vor sämtlichen Reinigungs-, Desinfektions- und Wartungsarbeiten den Netzstecker und den Handstückstecker aus der .

- Das Ultraschallgerät nur mit

- Anschlusskabel nicht knicken, nicht überfahren, Quetschen, Zerren und nur am Stecker aus der Steckdose herausziehen. Keine

- Auf Wegefreiheit im Arbeits

- Das Ultraschallgerät muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Geeignete Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Ultraschallgerät sofort auszuschalten. Nicht mit einem defekten Gerät weiter arbeiten.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Ultraschallgerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Ultraschallgerät dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Das Ultraschallgerät nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                           Unterschrift