BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Automatisierter Externer Defibrillators (AED)

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für die Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) im Rahmen der Wiederbelebung bei festgestelltem Herzkreislaufstillstand (bewusstlos, keine normale Atmung).

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Vorschau

- Der AED gibt bei                                                                                         Elektroschock in Höhe von meist mehr als                                                                                        kurzer Zeit (ca. 5 bis 20 Millisekunden) ab,

- Bei unsachgemäßer                                                                                          Verbindung zu den Klebeelektroden zu

- Der AED sind in der Regel

- AED können zu falschen                                                                       von außen gestört wird (z.B. starke elektromagnetische Felder).

- Gefahr der elektrischen Körperdurchströmung.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Anwendung sollte                                                                                              erfolgen, dabei Bedienungsanleitung                                                                                  Herstellers beachten.

- Anwendung des AED nur

- Anweisungen des AED                                                                              beachten und befolgen,

- Kleidung und Brustbehaarung                                                              Oberkörper ggf. trocknen,

- Elektroden an vorges                                                                  Medikamentenpflaster entfernen),

- Während der Analyse                                                                         Patienten/in nicht berühren,

- Bei Schockabgabe                                                                                           nicht berühren,

- Keine Anwendung des                                                          explosionsgefährdeter Umgebung,

- Bei Nässe Patienten/in                                                                                    Unterlage legen.

- Der AED muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei jeglichen Störungen umgehend Gerätebeauftragte/n informieren,

- Bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus- und nochmals einschalten,

- Bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes, Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden.

- Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Eigenschutz beachten,

- Ruhe bewahren und Vitalfunktionen kontrollieren,

- Ersthelfer/in heranziehen und wenn nötig Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen,

- Sofort Notruf absetzen:	112	und Unfall melden.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Klebeelektroden nach                                                        Hausmüll entsorgen bzw. austauschen,

- Batterie nach Verbrauch bzw.                                                           entsorgen und ersetzen,

- AED nach Vorschrift                                                                    bzw. prüfen lassen,

- Einsatzbereitschaft und                                                                             kontrollieren,

- Vor Einsatz des AED Sichtkontrolle durchführen.

Datum                                                                                       Unterschrift