BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

EKG - Gerät

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit dem EKG -Gerät.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr durch defektes Gerät.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung.

- Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit dem EKG - Gerät dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei der Benutzung ist die

- Bei Arbeitsbeginn ist im                                                                                     hin durchzuführen.

- Spannungsangabe am                                                                                   übereinstimmen.

- Anschlusskabel nicht                                                                                       keine Stolperstellen

- bilden, ggf. Kabelbrü

- Das Verlängerungk                                                                                                  geeignet sein.

- Kabel müssen so ver

- Verlängerungskabel                                                                                               anschließen.

- Schutzeinrichtungen                                                                                        unwirksam machen.

- Um die Gefahr eines                                                                                               das EKG

- nicht geöffnet werden.

- Das EKG - Gerät                                                                                                    verwenden.

- Das Gerät muss ein                                                                                             Patienten fallen können.

- Das Gerät vor Hitze,                                                                                         Kanten fernhalten.

- Das EKG - Gerät                                                                                                   und flüssigen Nakosemitteln und Gefahrstoffen verwenden.

- Keine Flüssigkeit und                                                                                           gelangen lassen.

- Bei feucht oder nass                                                                                                    ziehen.

- Nur vom Hersteller                                                                                                verwenden.

- Leitende Teile der                                                                                                 leitenden Teilen, einschließlich Erde in Kontakt kommen.

- Wenn das EKG - Gerät                                                                                                    aus der Wandsteckdose zu ziehen, bevor das Kabel vom Gerät entfernt wird.

- Keine selbständigen                                                                                                  durchführen.

- Mit dem Gerät nur                                                                                                    von einem Sachverständigen überprüft                                                                                           aufweist.

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das EKG Gerät  sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Der Vorgesetzte und andere Mitarbeiter sind zu benachrichtigen. Mit einem mangelhaftem Gerät nicht weiterarbeiten.

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Das EKG Gerät  gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- EKG - Gerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

Datum                                                                                  Unterschrift