BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Paraffinbad

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Paraffinbad.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr bei defektem Paraffinbad.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Elektrische Körperdurchströmung bei beschädigtem Paraffinbad und beschädigter Anschlussleitung.

- Verbrennungs-  und Brandgefahr.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Beim Umgang mit dem Paraffinbad ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

Vorschau

- Mit dem Paraffinbad

- Bei Arbeitsbeginn Si

- Nur Paraffinwachs verwenden, das vom Hersteller für die Verwendung in dem Paraffinbad vorgesehen ist. Paraffin mit einem hö

- Das Paraffinbad nur

- Das Paraffinbad sta

- Die auf dem Typens                                                                                                                übereinstimmen.

- Das Paraffinbad nur                                                                                                        Schutzeinrichtung FI anschließen.

- Das Paraffinbad, das                                                                                                            Händen berühren.

- Das Paraffinbad , das                                                                                                         offenen Flammen, direkter Sonnenstrah                                                                                                       und Flüssigkeiten.

- Den Netzstecker nie                                                                                                             direkt am Stecker.

- Das Paraffinbad nur                                                                                                     atzteilen verwenden.

- Das Paraffinbad beim                                                                                                           immer frei halten.

- Das Paraffinbad nicht                                                                                           Flüssigkeiten verwenden.

- Das Paraffinbad nur mit                                                                                 selbständigen Veränderungen durchführen.

- Bei Nichtbenutzung oder                                                                                                          transportieren.

- Das Paraffinbad vor Fe                                                                                                    gelangen lassen.

- Das Paraffinbad niema                                                                                              stehende Teile berühren.

- Das Paraffinbad nicht                                                                                                      Bereichen benutzen.

- Das Gerät nicht an der                                                                                                    entstehen können.

- Nur mit einem Paraffinbad arbeiten, das entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und kein  behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Paraffinbad sofort auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Heißluftfön weiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Paraffinbad ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Das Paraffinbad nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift