BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Autoklav

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Autoklaven.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr durch Verbrennen an heißer Oberfläche.

- Gefahr durch Siedeverzug beim Öffnen und Bewegen des Einfüllkorbes.

- Gefahr durch Überdruck.

- Gefahr durch Austritt von heißem Wasserdampf und umweltgefährdenden Dämpfen.

- Infektionsgefahr bei nicht vollständig sterilisiertem Beladegut.

- Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit dem Autoklaven dürfe

Vorschau

- Beim Arbeiten mit dem

- Bei Arbeitsbeginn und

- Schutzeinrichtungen und

- Den Autoklaven nur bestimmungsgemäß verwenden und nicht unbeaufsichtigt betreiben.

- Mit dem Autoklaven

- Den Autoklaven  niemals benutzen, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.

- Die Spannungsangabe

- Den Autoklaven nur an

- Den Autoklaven nur außerhalb der Patientenumgebung einsetzen, Abstand mindestens 1,5 m.

- Den Autoklaven keiner

- Den Autoklaven nur mit

- Vorsicht - Nach Ablauf des Autoklavierens abdampfen lassen. Autoklaven nicht unter Druck öffnen.

- Den Deckel erst öffnen,

- Den Autoklaven nicht

- Die Sterilisierung nicht vor der Abtrocknung abbrechen, da das unsterile Beladegut Infektionen verbreiten kann. Die Sterilisierung

- Nie mit ungeschützten Händen das Sterilgut und heiße Innenteile berühren. Tablettsheber benutzen.

- Keine selbständigen

- Der Autoklav muss st

- Netzkabel und Verlängerungskabel nicht knicken, nicht überfahren, Quetschen, Zerren und keine Stolperstellen bilden. Netzkabel nur

- Mehrfachsteckdosen nicht

- Geräteanschlusskabel nur am Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht an der Schnur. Netzstecker muss immer gut erreichbar sein.

- Der Autoklav muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Festansitzende Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Gesichtsschirm, Thermo-Schutzhandschuhe und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist sofort der Netzstecker zu ziehen und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Autoklaven weiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Elektrogerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Vor diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Den Autoklaven gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift